## Grupo A
Central de Projetos - Anexo 1
Check List - Documentos Necessários para Apresentação e Análise de Projeto
CLIENTE GRUPO A - SUBESTAÇÃO PARTICULAR
Check List - Doc. Neces. para Apres. e Análise de Projeto, de acordo com o tipo de projeto (Anexo 1)
x | Folha de Informações (Anexo 2)
NA | Folha de Solicitação (fornecida pela RGE Sul)
NA | Folha de Abertura do Expediente (fornecida pela RGE Sul)
x | Anotação de Responsabilidade Técnica – Elétrica
Anotação de Responsabilidade Técnica – Civil*
Procuração assinada e autenticada por autenticidade (Anexo 3)
NA | Termo de Autorização de Passagem autenticado por autenticidade e acompanhado de cópia da escritura (Anexo 4)*
x | Documento de Registro de Fatos Relevantes (Anexo 5)*
NA | Cálculo de esforço mecânico nos postes em ângulos e ancoragens de rede
NA | Declaração Ambiental (Anexo 8)
Cópia do CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF/RG (pessoa física)
NA | Cópia do Contrato Social (pessoa jurídica) ou Contrato de Locação (pessoa física)
Carta de Opção Tarifária, assinada e com a demanda a ser contratada expressa em kW (Anexo 6)
NA | Relação de Carga Instalada (para aumento de carga, existente e a instalar) e Cálculo de Demanda)**
NA | Estudo de Coordenação e Seletividade (acima de 300kVA)
x | Memorial Técnico Descritivo assinado pelo interessado e pelo responsável técnico (3 vias)
x | Planta Construtiva assinada pelo interessado e pelo responsável técnico (3 vias)
x | Pontos georreferenciados devem constar em planta e acima de 10 pontos em meio magnético (excel)
NA | Detalhe Ocupação/Travessia de faixa de domínio (6 vias)*
NA | Manual do cubículo blindado e do relé em meio magnético*
x | Diagrama Unifilar
NA | Dados Bancários (Anexo 7)*
- * Quando Necessário
- ** Obrigatório para opção tarifária monômia (grupo B)
- NA - Não se Aplica
- Apresentar em uma via os documentos onde não há indicação da quantidade.
- A coluna da esquerda deve ser preenchida pelo responsável técnico e a da direita reservada para
preenchimento da RGE Sul.
Lourival Amaral Stock
Nome e Assinatura do Responsável Técnico
Data: | 27/10/2017
Note on A6: Para preenchimento do Responsável Técnico
Note on D6: Para preenchimento da AES Sul